福建省公共场所预防性卫生审查管理

实施指导意见（试行）

为保证我省公共场所建设项目符合公共场所相关规范、标准要求，预防、控制和消除危害人体健康的因素，保障群众健康，根据《公共场所卫生管理条例》和《公共场所卫生管理条例实施细则》的规定，结合我省的实际情况，制定本指导意见。

一、预防性卫生审查，是指根据法律、法规的规定，对我省范围内新建、改建、扩建公共场所工程项目的选址和设计、竣工验收等过程进行的卫生审查。我省许可范围的公共场所新、改、扩建工程，建设项目分为I类和II类。I类项目指具备以下情况之一的公共场所：

（一）营业面积在1万平方米以上或具备有集中空调通风系统的公共场所。

（二）涉及住宿、洗浴、美容美发、游泳等多种服务功能的大型公共场所。

（三）县级以上政府部门确立为重点项目的公共场所。

II类项目指除I类外的新、改、扩建的公共场所。

I类项目实施预防性卫生审查。公共场所建设单位或经营者进行公共场所新建、改建、扩建的，应向管辖的卫生监督机构办理建设项目预防性卫生审查手续。II类项目不实施预防性卫生审查，加强事中、事后监督。

二、预防性卫生审查分为设计卫生审查和竣工卫生验收。设计卫生审查采用书面审查形式，在建设项目动工前进行；竣工卫生验收结合公共场所卫生许可现场审核一同进行。

三、各级卫生监督机构按照监督管理权限负责本辖区内的公共场所建设项目预防性卫生审查工作。

四、建设项目中的卫生防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入使用。项目选址、设计等必须符合国家卫生标准和规范要求。

五、卫生监督机构依法对建设项目实施预防性卫生审查时，有权查阅有关资料，被监督单位或个人应当予以配合。卫生监督员对所掌握的资料负有保密的责任。

六、I类项目公共场所建设单位或经营者进行公共场所新建、改建、扩建的，在选址和设计阶段应当向管辖的卫生监督机构申请设计卫生审查。申请建设项目设计卫生审查需要提供以下资料（一式一份）：

（一）建设项目设计卫生审查登记表；

（二）公共场所地址方位示意图（标明方位、风向、周围环境）；

（三）经营场所的总平面布置图和卫生设施平面布局图；

（四）集中空调通风系统及排气系统布局图；

（五）给排水系统设计图；

（六）卫生学专篇（包括设计依据、主要卫生问题、卫生设施、措施及预期效果）。

七、设计卫生审查主要内容包括：

（一）依据各种设计图纸和建设项目性质、用途等，根据公共场所卫生规范、标准进行选址审核；

（二）依据卫生规范、标准，审查场所布局、卫生设施等内容；

（三）主要卫生指标设计参数核算等。

八、卫生监督机构在收到建设项目设计卫生审查材料后，在10个工作日内对材料的完整性、合法性、有效性进行审核，对符合规定的出具《建设项目设计卫生审查认可书》。经审核，发现存在不符合规定情况的，出具《卫生监督意见书》提出改进意见，公共场所建设单位应按照《卫生监督意见书》修改后重新申请设计卫生审查。卫生监督机构应留存建设单位提供的相关材料，作为今后卫生许可现场审核的依据。

九、公共场所建设单位或经营者必须严格按照卫生审查通过后的图纸和方案要求进行施工，不得擅自变更设计。

十、竣工卫生验收结合卫生许可现场审核进行，审核内容应结合设计图纸，进行资料审核和现场审核。主要内容包括：

（一）项目选址、建筑总体布局、流程、功能间和专区、室内装修装饰、各类卫生设施的配置等是否与原设计方案及相关的《卫生监督意见书》相一致，并能正常使用；

（二）审核空调通风系统和给排水系统的主要参数和指标是否符合卫生标准和规范的要求。

各地可结合本地区实际情况制定细化相关要求。