附件

福建省2020年职业卫生实验室检测能力复核结果汇总表

| 编号 | 机构名称 | 资质 | 比对项目 |  | 样品参考值 | 机构测定值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京化工职业病防治院 | 甲级 | 活性炭管中 （μg/管） | 苯 | 26.1±2.0 | 27.2 | 合格 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 63.5±4.8 | 64.7 | 合格 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 102.7±7.8 | 104 | 合格 |
| 2 | 厦门市九安安全检测评价事务所 有限公司 | 其他 | 滤膜中铅（μg/张） |  | 15.0±1.2 | 14.6 | 合格 |
|  |  |  | 粉尘中游离二氧化硅 |  | 13.0-17.6% | 15.4％ | 合格 |