附件

危害一般类的放射诊疗建设项目竣工验收现场审核表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构  名 称 | |  | | | | | | 负责人 | | |  | |
| 联系人 | |  | | 电话 |  | | | 手机 | | |  | |
| 审核项目 | | 序号 | 审 核 内 容 | | | 审核意见 | | | | | | |
| 符合 | 基本符合 | | 不符合 | 不适用 | | 备 注 |
| 一 基本条件 | | 1\* | 有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所 | | |  |  | |  |  | |  |
| 2 | 有质量控制与安全防护专（兼）职管理人员 | | |  |  | |  |  | |  |
| 3 | 制定了质量控制与安全防护管理制度 | | |  |  | |  |  | |  |
| 4\* | 工作人员接受防护知识培训并取得放射工作人员证 | | |  |  | |  |  | |  |
| 5\* | 为工作人员建立了个人剂量、职业健康监护档案 | | |  |  | |  |  | |  |
| 6 | 有放射事件应急处理预案 | | |  |  | |  |  | |  |
| 二  介  入  放  射  学 | 2.1  人员 | 7 | 有大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的放射影像医师 | | |  |  | |  |  | |  |
| 8 | 有放射影像技师 | | |  |  | |  |  | |  |
| 9 | 有相关内、外科的专业技术人员 | | |  |  | |  |  | |  |
| 2.2  设备和防护用品 | 10\* | 具有带影像增强器的医用诊断X射线机、数字减影装置等设备 | | |  |  | |  |  | |  |
| 11\* | 有工作人员防护用品和受检者个人防护用品 | | |  |  | |  |  | |  |
| 2.3  警示标志 | 12 | 工作场所的入口处，设有电离辐射警告标志和工作指示灯 | | |  |  | |  |  | |  |
| 2.4  安全防护与质量保证 | 13 | 有介入放射学设备放射防护性能报告 | | |  |  | |  |  | |  |
| 14\* | 有工作场所和防护设施检测报告 | | |  |  | |  |  | |  |
| 15\* | 工作人员应当按照有关规定配戴个人剂量计 | | |  |  | |  |  | |  |
| 16 | 有介入放射学诊疗质量保证方案 | | |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三  X  射  线  影  像  诊  断 | 3.1  人员 | 17 | 有专业的放射影像医师 |  |  |  |  |  |
| 3.2  设备和防护用品 | 18\* | 有医用诊断X射线机或CT机等设备 |  |  |  |  |  |
| 19\* | 有工作人员防护用品和受检者个人防护用品 |  |  |  |  |  |
| 3.3  警示标志 | 20 | 工作场所的入口处，设有电离辐射警告标志和工作指示灯 |  |  |  |  |  |
| 3.4  安全防护与质量保证 | 21\* | 有影像设备放射防护性能报告 |  |  |  |  |  |
| 22 | 有工作场所和防护设施检测报告 |  |  |  |  |  |
| 23 | 工作人员应当按照有关规定配戴个人剂量计 |  |  |  |  |  |
| 24 | 有X射线影像诊断质量保证方案 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | |  |  |  |  |  |
| 被审核医疗机构陪检人员签字： | | | | | | | | |
| 现场审核结论:  审核人员签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

备注：序号中带“\*”的项目为“关键项”，其他为“一般项”，“不适用”项不列入审核统计。

审 核 标 准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核结论 | 关 键 项 | 一 般 项 |
| 建议通过 | 全部符合或基本符合 | 不符合项不超过一般项总数的15% |
| 建议整改 | 有不符合项，但不超过2项 | 不符合项不超过一般项总数的30% |
| 建议不通过 | 不符合项超过2项 | 不符合项超过一般项总数的30% |

|  |  |
| --- | --- |
| 抄送：省职控中心、省卫生健康监督所，在闽注册放射卫生技术服务  机构。 | |
| 福建省卫生健康委员会办公室 | 2022年3月11日印发 |