附件：

福建省漳州市医院竣工验收的放射诊疗设备

| **装置**  **名称** | **生产**  **厂家** | **型号** | **主要**  **参数** | **设备**  **编号** | **所在**  **位置** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X射线计算机体层摄影设备  （80排CT） | 上海联影 | uCT 780 | 140kV;833mA | 680113 | 总院10号楼一楼CT检查室三 |